## VN4-IV felújítás
Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-17075-1-002-00-02
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid/közép/hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Feladat szükségességének indoklása | Feladat műszaki leírása | Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36500/409-1/2017.ált. | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 200 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Jánd Község Önkormányzata | 382 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
3. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 800 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
4. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Jánd Község Önkormányzata | 1528 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
5. | Oxidációs kompresszorok cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 3000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A jelenleg üzemelő oxidációs kompresszorok régiek, az idő múlásával elhasználódnak.A nagyobb üzembiztonság érdekében olajmentes kompresszorok üzemelése indokolt! A későbbiekben új és energiahatékony kompresszorok beszerzése szükséges. | Oxidációs kompresszrok beszerzése | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
6. | Hálózati szivattyú cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A jelenleg működő hálózati szivattyúk energia fogyasztásuk magas. Az energia-hatékony és üzembiztos működés miatt a szivattyúk cseréje szükséges. | Hálózati szivattyúk cseréje | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
7. | Csomópont rekonstrukció | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 3900 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A gerincvezeték, illetve tolózárak az ivóvízhálózat kiépítése óta üzemelnek. A tolózárak már nem látják el funkciójukat, kiszakaszolásra alkalmatlanok, műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak. | Csomópontok szerelvényeinek cseréje: Vásárosnamény-Gergelyiugornyán az ivóvízjavító programmal nem érintett csomópontok felújítása. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
8. | Csomópont rekonstrukció | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 3900 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A gerincvezeték, illetve tolózárak az ivóvízhálózat kiépítése óta üzemelnek. A tolózárak már nem látják el funkciójukat, kiszakaszolásra alkalmatlanok, műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak. | Csomópontok szerelvényeinek cseréje: Jándon az ivóvízjavító programmal nem érintett csomópontok felújítása. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
9. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 2000 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
10. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Jánd Község Önkormányzata | 3820 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
11. | Oxidációs kompresszorok cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A jelenleg üzemelő oxidációs kompresszorok régiek, az idő múlásával elhasználódnak.A nagyobb üzembiztonság érdekében olajmentes kompresszorok üzemelése indokolt! A későbbiekben új és energiahatékony kompresszorok beszerzése szükséges. | Oxidációs kompresszrok beszerzése | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
12. | Hálózati szivattyú cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A jelenleg működő hálózati szivattyúk energia fogyasztásuk magas. Az energia-hatékony és üzembiztos működés miatt a szivattyúk cseréje szükséges. | Hálózati szivattyúk cseréje | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
13. | Szűrőkavics + szűrőgyertyák cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 10000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A szűrőkavics a tisztítási folyamatban kulcsszerepet tölt be. A felrakódott, tömörödött és az elhordás következtében mennyiségében csökkent szűrőkavicsok nem tudják megfelelően eltávolítani a vas- és mangántartalmat az ivóvízből. A szűrőgyertyák széttöredezettek. Ezért a szűrőkavics és szűrőgyertyák pótlása vagy cseréje indokolt. | Szűrőkavics pótlása, szükség szerinti cseréje, szűrőgyertyák cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
14. | Kutak felújítása | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 6500 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kutak tisztítása a nagyobb vízhozam elérése érdekében szükségessé válik (Lerakódások eltávolítása)! | Kutak vegyszeres tisztítása, kompresszorozása! | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
15. | Alacsonytározó felújítása | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 13000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Műszaki állapotromlás miatt a szerelvények felújításra, cserére szorulnak. | Alacsonytározó és osztóakna gépészeti szerelvényeinek cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
17. | Öblítő szivattyú cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 2000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Amortizáció miatt a beendezések állopa nem megfelelőek. Új energiahatékonyabb gépek cseréje szükséges. | Öblítőszivattyú cseréje | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
18. | Öblítő kompresszor cseréje | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata; Jánd Község Önkormányzata | 2000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Amortizáció miatt a beendezések állopa nem megfelelőek. Új energiahatékonyabb gépek cseréje szükséges. | Öblítőkompresszor cseréje | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 582 | 582
II. ütem | 15728 | 2328
III. ütem | 44520 | 5750
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt
| Vásárosnamény: | 200
| Jánd: | 382
582